## 省エネルギーチェックリスト (hidden)
エネルギー分野 チェックリスト
[10 empty] | 対策区分 |  | 対策の実施状況 |  |  |  | 効果の確認 |  |  |  | 総括・見直し |  |  | 参考事例
追記 |  |  | 業態・事業所区分 |  |  |  |  | 取組内容 |  | 設備 投資 | 運用 | 実施済み | 一部実施 | 未実施 | 該当なし | 実施済み | 一部実施 | 未実施 | 該当なし | 実施 | 一部実施 | 未実施 | （手引きの版・掲載頁）
|  |  | 事務所 | 製造 | 卸売 | 小売 | 外食
社内の体制
|  | A | [6 empty] | A
|  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | エネルギー管理体制（エネルギー管理に関連する全ての部署を含む）を構築している | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 定期的な会議等で情報共有や意思決定等のコミュニケーションがとられている | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | 設備・機器の運転管理、計測・記録、保守・点検等を定めたマニュアル （管理標準等を想定）がある | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
エネルギー等消費量の管理
|  | B | [6 empty] | B
|  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 電気使用量を把握している | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 電気需要平準化時間帯（夏期と冬期の日中時間帯）の電気使用量を把握している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | 燃料・熱の使用量を把握している | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 |  | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | エネルギー使用量を売上高や生産量等と照らして管理をしている（原単位管理） | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 電気需要平準化時間帯評価指標を管理している | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | デマンドを管理している | 6 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | 上下水道の使用量は把握している | 7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
照明・空調・動力等
|  | C | [6 empty] | C
|  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | スイッチのON/OFF管理のルールを策定している | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | 照明器具の清掃を定期的に行っている | 3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ブラインド（自由に開閉できる場合を想定）を適切に開閉している | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 照明器具は必要十分な照度を確保している（無駄や不足がない） | 5 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | D | [6 empty] | D
|  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 空調機とコントローラー（リモコン）の対応付けを明確にしている （番号や色で識別できるようになっている） | 1 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 店内・作業場（バックヤード）・居室の室温を定期的に確認している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | スイッチのON/OFF管理のルールがあある | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 店舗開店時に空調機のスイッチを必要台数だけONにしている | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | 空調運転時に振動や異常音がない （もしあれば故障の前兆かもしれないため空調機の点検をしてください） | 6 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | 空調設定温度は適正である | 7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | 室内機／室外機のフィルターを定期的に清掃している | 8 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | 室外機の周りに障害物を置いていない | 9 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | 空調負荷を低減するために窓のブラインドコントロールをしている | 10 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ドアや窓の密閉性が適切に管理されている | 11 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ドアの開閉にかかる時間は適正である（自動ドア等の設定時間を想定） | 12 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ドアや窓を開けっ放しにしていない | 13 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | E | [6 empty] | E
|  | 1 |  | ● | ● | ● | ● | スイッチのON/OFF管理のルールがある | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  | ● | ● | ● | ● | スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  | ● | ● | ● | ● | 換気時に振動や異常音がない （もしあれば故障の前兆かもしれないため換気装置の点検をしてください） | 3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  | ● | ● | ● | ● | ダクト、接続部のキャンバスなどに破損がない | 4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 |  | ● | ● | ● | ● | ファンが油などでひどく汚れないよう清掃している | 5 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 6 |  | ● | ● | ● | ● | 吹き出し口、または吸い込み口に障害物を置いていない | 6 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | F | [6 empty] | F
★奥山 |  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | コジェネレーションシステム等を導入している | 1 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | （必要に応じて）昇降機の台数制御をしている | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
加熱・冷却
|  | G | [6 empty] | G
|  | 1 |  | ● | ● |  |  | スイッチのON/OFF管理のルールがある | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  | ● | ● |  |  | スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  | ● | ● |  |  | 空気比を適切に設定している | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  | ● | ● | ● | ● | 配管の断熱をしている | 4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | H | [6 empty] | H
|  | 1 |  | ● | ● | ● | ● | （ガス器具の点火装置について）スイッチのON/OFF管理のルールがある | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  | ● | ● | ● | ● | （ガス器具の点火装置について）スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  | ● | ● | ● | ● | ガス機器の予備器を不用意に使用しない | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  | ● | ● | ● | ● | 給湯温度を適正に設定している | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 |  | ● | ● | ● | ● | 配管の断熱をしている | 5 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | I | [6 empty] | I
★奥山 |  | 1 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵温度の設定は適正である | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
↓ |  | 2 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵庫は壁から5cm前後離して設置されている（熱交換効率向上のため） | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵庫運転時に振動や異常音がない （もしあれば故障の前兆かもしれないため冷凍・冷蔵装置の点検をしてください） | 3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵庫の壁面及びドアの周りに結露（露つき）がない （冷熱漏れがあれば結露がでます） | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 |  | ● | ● | ● | ● | ドアのパッキンが劣化や欠損していない | 5 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 6 |  | ● | ● | ● | ● | エバポレーターや庫内壁に霜がついていない | 6 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 7 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵倉庫の搬出入時にドアを開けっぱなしにしていない | 7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 8 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵倉庫の資材は壁に密着していない | 8 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 9 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵倉庫の庫内灯は作業時以外OFFにしている | 9 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 10 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵倉庫の冷凍機や空調室外機の周りに障害物がおていない | 10 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 11 |  | ● | ● | ● | ● | 保管量を適量にしている（詰め込みすぎていない） | 11 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 12 |  | ● | ● | ● | ● | コンデンサーフィルターの交換を定期的に行っている | 12 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 13 |  | ● | ● | ● | ● | コンデンサーを適宜清掃している | 13 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 14 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵庫と天井の間の空間温度を高くしないようにしている | 14 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | J | [6 empty] | J
|  | 1 |  | ● | ● | ● | ● | （厨房・製造機器において）スイッチのON/OFF管理のルールがある | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  | ● | ● | ● | ● | （厨房・製造機器において）スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  | ● | ● | ● | ● | 温度設定、注出量の調整は適正に行っていますか | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  | ● | ● | ● | ● | オーブンを使っている場合、オーブンの断熱はしている | 4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 |  | ● | ● | ● | ● | 厨房・製造機器は動線を考慮した配置にしている | 5 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 6 |  | ● | ● | ● | ● | 清掃しやすいよう整理・整頓している | 6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 7 |  | ● | ● | ● | ● | フライオイルの量は適正である | 7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 8 |  | ● | ● | ● | ● | 調理時の湯量・温度は適正である | 8 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | K | [6 empty] | K
★奥山 |  | 1 |  | ● | ● |  |  | 適切な容量の機器を使用している | 1 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 |  | 2 |  | ● | ● |  |  | エア漏れの確認等、定期的なメンテナンスをしている | 2 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | L | [6 empty] | L
|  | 1 |  |  |  | ● |  | 適切な温度・照度に調整している | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  |  |  | ● |  | 営業時間外はショーケースにナイトカバーをかけている | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | M | [6 empty] | M
|  | 1 |  |  |  |  | ● | 本体は壁から5cm前後離して設置している | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  |  |  |  | ● | 製氷機運転時に振動や異常音がない （もしあれば故障の前兆かもしれないため製氷機の点検をしてください） | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  |  |  |  | ● | 貯氷庫の壁面及びドアの周りに結露（露つき）がない （冷熱漏れがあれば結露がでます） | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  |  |  |  | ● | 貯氷庫のドアパッキンが劣化していたり欠損していない | 4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 |  |  |  |  | ● | 貯氷庫の氷が固まった状態になっていない | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 6 |  |  |  |  | ● | コンデンサーフィルターの交換を定期的に行っている | 6 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 7 |  |  |  |  | ● | 冷却ユニットのコンデンサーの清掃を実施している | 7 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 8 |  |  |  |  | ● | 製氷機の周囲温度が高くならないよう空気の流れを確保している | 8 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
水の使用・排水
↑ |  | N | [6 empty] | N
★奥山 |  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | シンクの給水量は適正水量に調整してある | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 | ● | ● |  | ● | ● | 給水を不必要に出しっ放しにする習慣はない | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | O | [6 empty] | O
★奥山 |  | 1 |  | ● | ● | ● | ● | 高濃度排水がある場合、分離して処理している | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 |  | 2 |  | ● | ● | ● | ● | 排水負荷に応じた運転管理を行っている | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 |  | 3 |  | ● | ● | ● | ● | 排水の熱回収を検討している（低温排熱の熱回収ヒートポンプ） | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
輸送・配送
|  | P | [6 empty] | P
|  | 1 |  | ● | ● | ● | ● | 配送効率の向上に向けた輸配送をしている | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  | ● | ● | ● | ● | 輸配送ルートの適正化を行っている | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  | ● | ● | ● | ● | 輸配送の手段を適切に選定している（トラックの大きさ、共同配送など） | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  | ● | ● | ● | ● | 輸配送のロットサイズや輸送頻度を適切に設定している （要求されるままに出荷していない） | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 |  | 5 |  | ● | ● | ● | ● | 荷主として輸送に伴うトンキロや燃料消費量を把握（報告）している | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □

## 廃棄物＋エネルギーチェックリスト
食品産業分野 温暖化対策チェックリスト
|  |  |  | 重要度 | 建物区分 |  |  |  |  | チェック項目 |  |  |  | 対策区分 |  | 取組状況 | [5 empty] | 効果の確認 | [5 empty] | 総括・見直し | [5 empty] | 参考事例等
|  |  | No. |  | 事務所 | 工場 | 倉庫 | 小売店舗 | 外食店舗 |  | レベル１：計画・管理的な確認事項 |  | No. |  |  | はい |  |  |  | いいえ | 該当しない | [12 empty] | [掲載号巻] 取組事例タイトル （掲載ページ）
[12 empty] | レベル２：取組状況の確認事項 |  |  |  |  | カンペキ！ | まあまあ | 未実施
|  | 0．社内の体制整備・実態把握 | [32 empty] | チェック
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○ | [19 empty] | □
|  |  | 0-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 社内の体制整備 |  |  | 0-1 | ○ | ○ | [19 empty] | ☑
| エネルギー |  | 0-1-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  | 全社的なエネルギー管理体制及び環境管理体制を構築している |  | 0-1-1 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 0-1-2 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  | 設備・機器の運転管理、計測・記録、保守・点検等を定めたマニュアル（管理標準等を想定）がある |  | 0-1-2 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 0-1-3 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  | 廃棄物管理の担当部署を設置している |  | 0-1-3 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 0-1-4 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  | 廃棄物の分別、計量・記録、保管、処理委託のルール等を設定し、そのマニュアルがある |  | 0-1-4 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 0-1-5 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  | 定期的な会議等でエネルギー・廃棄物分野の情報共有や意思決定等のコミュニケーションがとられている |  | 0-1-5 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 0-1-6 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  | 現場担当者（従業員･パート･アルバイト）に環境教育、エネルギー･廃棄物分野のルールの指導を行っている |  | 0-1-6 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 0-1-7 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 小集団活動等により環境取組への従業員の参加・意識向上を促している(提案制度等がある） |  | 0-1-7 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 0-1-8 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 地域で取り組む省エネ・食品ロス事業に協力・参加している |  | 0-1-8 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | [12 empty] | [3]食べきり運動（32）
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 0-2 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | エネルギー等消費量の管理 |  |  | 0-2 | ○ | ○
|  |  | 0-2-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  | 電力・燃料・上下水道などの使用量計画や削減目標値を設定している |  | 0-2-1 |  |  | □ |  |  |  | □ | □
|  |  | 0-2-2 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  | エネルギー使用量を売上高や生産量等と照らして管理をしている（原単位管理） |  | 0-2-2 |  |  | □ |  |  |  | □ | □
|  |  | 0-2-3 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | デマンド値を管理している（デマンド値とは30分最大需要電力のこと。基本料金はこれで決まります。） |  | 0-2-3 |  |  | □ |  |  |  | □ | □
|  |  | 0-2-4 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 電気需要平準化時間帯評価指標を管理している |  | 0-2-4 |  |  | □ |  |  |  | □ | □
| エネルギー |  | 0-2-5 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 電気使用量を把握している | 0-2-5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 0-2-6 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 電気需要平準化時間帯（夏期と冬期の日中時間帯）の電気使用量を把握している | 0-2-6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]デマンド監視装置の設置（44）
| エネルギー |  | 0-2-7 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 燃料・熱・水の使用量を把握している | 0-2-7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 0-3 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 廃棄物発生量の管理 |  |  | 0-3 | ○ | ○
|  |  | 0-3-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  | [食品リサイクル法]発生抑制・再生利用等に基づき目標値を設定している |  | 0-3-1 |  |  | □ |  |  |  | □ | □
|  |  | 0-3-2 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 種類別、工程別、発生場所ごとの廃棄物の発生要因を分析している |  | 0-3-2 |  |  | □ |  |  |  | □ | □
|  |  | 0-3-3 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 分別排出のルールが適切かどうか、定期的に確認している |  | 0-3-3 |  |  | □ |  |  |  | □ | □
| 廃棄物 |  | 0-3-4 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 種類別、工程別、発生場所ごとの廃棄物発生量を計測している | 0-3-4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]ごみ分別の細分化（32）
| 廃棄物 |  | 0-3-5 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 廃棄物量の変化や処理コスト等のデータが、各部署・現場にフィードバックされている | 0-3-5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
☆ | 廃棄物 |  | 0-3-6 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 分別排出のルールが適切かどうか、定期的に確認している | 0-3-6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]輸送用梱包材の分別資源化で収支改善（39）
★奥山 | 廃棄物 |  | 0-3-7 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | [食品リサイクル法]発生抑制の目標値達成に向けて努力している | 0-3-7 |  | ○ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]発生抑制の業種別目標値（48）
|  |  | 0-4 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | フロン類の使用状況の管理 |  |  | 0-4 | ○ | ○
|  |  | 0-4-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  | フロン排出抑制法に基づき点検の体制がある |  | 0-4-1 |  |  | □ |  |  |  | □ | □
| 廃棄物 |  | 0-4-2 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 対象となる機器を把握している | 0-4-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 0-4-3 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 冷媒漏えい点検ガイドライン等に準拠した適切な方法で点検している | 0-4-3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
☆ | 廃棄物 |  | 0-4-4 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 機器の点検や修理、冷媒の充填・回収等の履歴を記録保存している | 0-4-4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[14 empty] | ○ | ○
１．原材料の有効利用、リサイクル
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 1-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 原材料の保管 |  |  | 1-1 | ○ | ○
| 廃棄物 |  | 1-1-1 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 原材料保管庫への入出庫ルールがある（先入れ・先出しの励行等） |  | 1-1-1 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 1-1-2 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 原材料の保管ルール（ラベル貼付、保管庫内の配置等）がある |  | 1-1-2 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 1-1-3 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 定期的に賞味期限等のチェックをしている | 1-1-3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]在庫管理の工夫（55）
| 廃棄物 |  | 1-1-4 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 保管庫内を整理整頓し、現品管理が適切になされている | 1-1-4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 1-2 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 生産・成形 |  |  | 1-2 | ○ | ○
| 廃棄物 |  | 1-2-1 |  |  | ● |  | ● | ● |  | ロスが最少となるような生産計画を立てている |  | 1-2-1 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 1-2-2 |  |  | ● |  | ● | ● |  | 適切な生産ロットが設定され、適宜見直されている |  | 1-2-2 |  |  | □ |  |  |  | □ | □
|  |  | 1-2-3 |  |  | ● |  | ● | ● |  | 生産品目の切り替えのタイミング、メンテナンス等の頻度の最適化を図っている |  | 1-2-3 |  |  | □ |  |  |  | □ | □
|  |  | 1-2-4 |  |  | ● |  | ● | ● |  | 歩留まりを高めることを意識した生産工程としている |  | 1-2-4 |  |  | □ |  |  |  | □ | □
|  |  | 1-2-5 | ◎ |  | ● |  | ● | ● |  | 端材やロス、不良品の発生要因・出やすい工程等を分析している |  | 1-2-5 |  |  | □ |  |  |  | □ | □
|  |  | 1-2-6 |  |  | ● |  | ● | ● |  | 端材や副産物、規格外品の有効利用を検討している |  | 1-2-6 |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | [12 empty] | [1]豆腐端材の再商品化（31）、[2]イチゴのシロップの再利用（29）
| 廃棄物 |  | 1-2-7 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 生産ロットが守られている | 1-2-7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 1-2-8 |  |  | ● |  | ● | ● |  |  | 端材やロス、不良品が出ないよう工夫して作業している | 1-2-8 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 1-2-9 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 作業ミスや不良の原因を調べ対策を講じている | 1-2-9 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 1-3 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 廃棄物・副産物の有効利用 |  |  | 1-3 | ○ | ○
★増井 | 廃棄物 |  | 1-3-1 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 肥料化・飼料化やリサイクルループの構築を検討・実施している |  | 1-3-1 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [3]廃棄うどんの地域循環システム（18）
★増井 | 廃棄物 |  | 1-3-2 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 食品残渣や濃厚排水等のメタン発酵及びバイオガスのエネルギー利用を検討・実施している |  | 1-3-2 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]食品残渣でバイオガス及び液肥の製造（30）、排水処理のためのバイオマスコージェネレーションシステム導入（33） [3]高濃度排水のバイオガス化と排水処理水を利用した小型水力発電（22）
|  |  | 1-3-3 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 廃棄物の有効利用（有価物化）を検討している |  | 1-3-3 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | [12 empty] | [2]輸送用梱包材の分別資源化で収支改善（39）
| 廃棄物 |  | 1-3-4 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | ロスや廃棄物をできるだけ素材ごとに回収し、再使用・再生利用を検討している | 1-3-4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [3]茶葉の有効利用（17）
|  |  | 1-3-5 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 工程ごとに発生量を計量している | 1-3-5 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [12 empty] | [1]ごみ分別の細分化（32）
２．加熱・冷却
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 2-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 機器全般 |  |  | 2-1 | ○ | ○
|  |  | 2-1-1 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  | 各機器の管理者を明示し、環境教育を実施している |  | 2-1-1 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □
|  |  | 2-1-2 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  | 各機器ごとに適切な運用・操作条件並びにメンテナンス時期を設定している |  | 2-1-2 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □
|  |  | 2-2 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ボイラ |  |  | 2-2 | ○ | ○
| エネルギー |  | 2-2-1 | ◎ |  | ● | ● |  |  |  |  | スイッチのON/OFF管理のルールを定めている | 2-2-1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-2-2 | ◎ |  | ● | ● |  |  |  |  | スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 2-2-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-2-3 | ◎ |  | ● | ● |  |  |  | 空気比を蒸気発生量や燃焼炉に応じて設定している |  | 2-2-3 | ○ | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-2-4 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 配管の断熱をしている | 2-2-4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]蒸気配管ロスの削減（31）
|  |  | 2-3 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 給湯機器 |  |  | 2-3 | ○ | ○
| エネルギー |  | 2-3-1 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | (ガス器具の点火装置について)スイッチのON/OFF管理のルールがある | 2-3-1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-3-2 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | (ガス器具の点火装置について)スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 2-3-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-3-3 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | ガス機器の予備器を不用意に使用していない | 2-3-3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-3-4 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 給湯温度を適正に設定している | 2-3-4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-3-5 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 配管の断熱をしている | 2-3-5 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]蒸気配管ロスの削減（31）
|  |  | 2-4 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵庫 |  |  | 2-4 | ○ | ○
★奥山 | エネルギー |  | 2-4-1 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  | 冷凍・冷蔵温度の適正温度を設定し現場に指示している（必要以上に設定温度を下げていない） |  | 2-4-1 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
↓ | エネルギー |  | 2-4-2 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 冷凍・冷蔵庫は壁から適度に（5cm前後が目安）離して設置されている（熱交換効率向上のため） | 2-4-2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-4-3 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 冷凍・冷蔵庫運転時に振動や異常音がない（もしあれば故障の前兆かもしれないため冷凍・冷蔵装置の点検をしてください） | 2-4-3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-4-4 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 冷凍・冷蔵庫の壁面及びドアの周りに結露（露つき）がない（冷熱漏れがあれば結露がでます） | 2-4-4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-4-5 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | ドアのパッキンが劣化や欠損していない（欠損していると冷熱漏れの可能性があります） | 2-4-5 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]冷蔵庫の冷機漏れ防止（35）
| エネルギー |  | 2-4-6 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | エバポレーターや庫内壁に霜がついていない | 2-4-6 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-4-7 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 冷凍・冷蔵倉庫の搬出入時にドアを開けっぱなしにしていない | 2-4-7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]冷蔵庫ドアの開放時間削減（35）
| エネルギー |  | 2-4-8 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 冷凍・冷蔵倉庫に保管する食材は内壁に密着していない（密着してると外気温の影響を受けやすい） | 2-4-8 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-4-9 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 冷凍・冷蔵倉庫の庫内灯は作業時以外OFFにしている | 2-4-9 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-4-10 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 食材等の保管量を適量にしている（詰め込みすぎていない） | 2-4-10 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 2-4-11 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 保管庫・冷蔵庫・冷凍庫内の整理整頓をしている（開閉時間の短縮、期限切れ食材を少なくする） | 2-4-11 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]冷蔵庫ドアの開放時間削減（35）
★奥山 | エネルギー |  | 2-4-12 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  | （設備更新に際して）省エネ・温暖化対策を意識した機器の選択をしている |  | 2-4-12 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
↓ | エネルギー |  | 2-4-13 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | ヒートポンプ等の省エネ設備を導入している | 2-4-13 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [3]ヒートポンプを用いた濃縮工程の省エネ（19）、空調と給湯の合理化を実現した冷温水同時取り出しヒートポンプ（23）
↓ | エネルギー |  | 2-4-14 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 自然冷媒の冷凍・冷蔵設備を導入している | 2-4-14 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 2-5 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 厨房・調理機器（工場の場合は製造機器も含む） |  |  | 2-5 | ○ | ○
| エネルギー |  | 2-5-1 | ◎ |  | ● |  | ● | ● |  |  | (厨房・調理機器において)スイッチのON/OFFルールを設定し指示している | 2-5-1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-5-2 | ◎ |  | ● |  | ● | ● |  |  | (厨房・調理機器においてスイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 2-5-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-5-3 | ◎ |  | ● |  | ● | ● |  | 厨房・調理機器は動線を考慮した配置にしている |  | 2-5-3 | ○ | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-5-4 | ◎ |  | ● |  | ● | ● |  |  | オーブンを使っている場合、オーブンからの放熱を断熱材で断熱している | 2-5-4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]断熱による効率化（36）
| エネルギー |  | 2-5-5 | ◎ |  | ● |  | ● | ● |  |  | 厨房・調理機器は清掃しやすいよう整理・整頓している | 2-5-5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-5-6 | ◎ |  | ● |  | ● | ● |  |  | フライオイルの量は適量である | 2-5-6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-5-7 | ◎ |  | ● |  | ● | ● |  |  | 調理時の湯量・温度は適正である | 2-5-7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 2-6 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | コンプレッサー |  |  | 2-6 | ○ | ○
★奥山 | エネルギー |  | 2-6-1 |  |  | ● | ● |  |  |  | 適切な容量の機器を使用している |  | 2-6-1 | ○ |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 | エネルギー |  | 2-6-2 |  |  | ● | ● |  |  |  |  | エア漏れの確認等、定期的なメンテナンスをしている | 2-6-2 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 2-7 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ショーケース |  |  | 2-7 | ○ | ○
| エネルギー |  | 2-7-1 | ◎ |  |  |  | ● |  |  |  | 適切な温度・照度に調整している | 2-7-1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-7-2 | ◎ |  |  |  | ● |  |  |  | 営業時間外はショーケースにナイトカバーをかけている | 2-7-2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 2-8 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 製氷機 |  |  | 2-8 | ○ | ○
| エネルギー |  | 2-8-1 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 本体は壁から適度に離して設置している（5cm前後が目安） | 2-8-1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-8-2 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 製氷機運転時に振動や異常音がない（もしあれば故障の前兆かもしれないため製氷機の点検をしてください） | 2-8-2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-8-3 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 貯氷庫の壁面及びドアの周りに結露（露つき）がない（冷熱漏れがあれば結露がでます） | 2-8-3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-8-4 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 貯氷庫のドアパッキンが劣化していたり欠損していない | 2-8-4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-8-5 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 貯氷庫の氷が固まった状態になっていない | 2-8-5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-8-6 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | コンデンサーフィルターを定期的に交換している | 2-8-6 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-8-7 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 冷却ユニットのコンデンサー清掃を実施している | 2-8-7 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 2-8-8 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 製氷機の周囲温度が高くならないよう空気の流れを確保している | 2-8-8 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 2-9 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 加熱調理（焼成、焙煎、乾燥等） |  |  | 2-8 | ○ | ○
|  |  | 2-9-1 | ◎ |  | ● |  | ● | ● |  | 調理時のオイルや水の使用量や温度、時間条件を設定しマニュアル化している |  | 2-8-1 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □
|  |  | 2-9-2 | ◎ |  | ● |  | ● | ● |  | 仕込み量や加工ロットサイズを設定している |  | 2-8-2 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 2-9-3 |  |  | ● |  | ● | ● |  |  | ドレン対策を行っている（製品への水滴垂れ防止等） | 2-8-3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 2-9-4 |  |  | ● |  | ● | ● |  |  | 適切な設定加熱温度・時間が守られている（タイマー等を使った管理をしている） | 2-8-4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 2-9-5 |  |  | ● |  | ● | ● |  |  | 不必要な作り置きをしないよう仕込み・加工ルールを守っている | 2-8-5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★増井 | 廃棄物 |  | 2-9-6 |  |  | ● |  | ● | ● |  |  | 加熱・調理作業の際、作りすぎないよう適切なロットサイズを守っている | 2-8-6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
３．水の使用・排水
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 3-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 水の使用・排水 |  |  | 3-1 | ○ | ○
★奥山 | 廃棄物 |  | 3-1-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  | 節水を励行している |  | 3-1-1 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 | 廃棄物 |  | 3-1-3 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 給水量は適切な水量に調整している（必要以上の水を使っていない） | 3-1-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]水利用方法に関するルール化（39） ［2］圧力調整とバルブ二重化による流量最適化（33）
| 廃棄物 |  | 3-1-4 |  |  | ● |  | ● | ● |  |  | 蛇口の開閉ルールがある（水を不必要に出しっ放しにしていない） | 3-1-3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 3-1-2 |  | ● | ● |  | ● | ● |  | 節水設備（節水コマ、節水シンク等）を導入している |  | 3-1-4 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | [12 empty] | [3]ラーメン店の油排水対策と節水（21）
|  |  | 3-2 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 排水処理設備 |  |  | 3-2 | ○ | ○
★奥山 | 廃棄物 |  | 3-2-1 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  | 排水処理負荷の削減対策を講じている |  | 3-2-1 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]油水分離技術による排水処理負荷低減（34） [3]ラーメン店の油排水対策と節水（21）
★奥山 | 廃棄物 |  | 3-2-2 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 高BOD排水や調味液、残渣がある場合は、分離して処理している | 3-2-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 | 廃棄物 |  | 3-2-3 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 排水処理設備への流入前に、排水等の前処理を行っている | 3-2-3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 | 廃棄物 |  | 3-2-4 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 排水負荷に応じた水処理設備の運転管理を行っている |  | 3-2-4 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 | 廃棄物 |  | 3-2-5 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 排水からの熱回収を検討している（低温排熱の熱回収ヒートポンプ等） |  | 3-2-5 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]未利用熱の回収（33）
４．照明・空調・動力
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 4-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 照明・看板・サイン |  |  | 4-1 | ○ | ○
| エネルギー |  | 4-1-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | スイッチのON/OFF管理のルールを策定している | 4-1-1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-1-2 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 4-1-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-1-3 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 照明器具の清掃を定期的に行っている | 4-1-3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-1-4 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ブラインドを適切に開閉している（自由に開閉できる場合を想定） | 4-1-4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-1-5 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 照明器具は必要十分な照度を確保している（無駄や不足がない、休憩室は特に要注意） | 4-1-5 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 4-2 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 空調機 |  |  | 4-2 | ○ | ○
| エネルギー |  | 4-2-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 空調機とコントローラー（リモコン）の対応付けを明確にしている（番号や色で識別できるようになっている） | 4-2-1 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-2-2 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 店内・作業場（バックヤード）・居室の室温を定期的に確認している | 4-2-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-2-3 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | スイッチのON/OFF管理のルールがある | 4-2-3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-2-4 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 4-2-4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-2-5 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 店舗開店時に空調機のスイッチを必要台数だけONにしている | 4-2-5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-2-6 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 空調運転時に振動や異常音がない（もしあれば故障の前兆かもしれないため空調機の点検をしてください） | 4-2-6 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-2-7 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 空調温度は適正である | 4-2-7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]空調温度の適正管理（44）
|  |  | 4-2-8 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 各職場ごとの設定温度が守られている | 4-2-8 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-2-9 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 室内機／室外機のフィルターを定期的に清掃している | 4-2-9 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-2-10 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 室外機の周りに障害物を置いていない | 4-2-10 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-2-11 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 空調負荷を低減するための設備を導入している（窓のブラインドコントロール、遮熱窓等） | 4-2-11 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [3]窓ガラスに対する遮熱対策（24）
| エネルギー |  | 4-2-12 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 空調負荷低減のため、ドアや窓を閉め切っている（但し、室内CO2濃度に配慮して） | 4-2-12 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-2-13 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ドアの開閉にかかる時間は適正である（自動ドア等の設定時間を想定） | 4-2-13 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 4-3 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 換気装置 |  |  | 4-3 | ○ | ○
| エネルギー |  | 4-3-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | スイッチのON/OFF管理のルールがある | 4-3-1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-3-2 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 4-3-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-3-3 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 換気時に振動や異常音がない（もしあれば故障の前兆かもしれないため換気装置の点検をしてください） | 4-3-3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-3-4 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ダクト、接続部のキャンバスなどに破損がない | 4-3-4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-3-5 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ファンが油などでひどく汚れないよう清掃している | 4-3-5 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 4-3-6 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 吹き出し口、または吸い込み口に障害物を置いていない | 4-3-6 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 4-4 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | その他 |  |  | 4-4 | ○ | ○
★奥山 | エネルギー |  | 4-4-1 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 熱の有効利用を検討している（コジェネレーションシステムの導入、廃熱の有効利用等） |  | 4-4-1 | ○ |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]排水処理のためのバイオマスコージェネレーションシステム導入（33） [3]異業種連携による熱の有効利用（20）
| エネルギー |  | 4-4-2 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | (必要に応じて)昇降機の台数制御をしている | 4-4-2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[14 empty] | ○ | ○
５．配送・物流
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 5-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 輸送・配送に係るルールの策定 |  |  | 5-1 | ○ | ○
| エネルギー |  | 5-1-1 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 配送効率の向上に向けた輸配送システムを構築している |  | 5-1-1 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]輸送効率化の推進（47） [3]チルド物流の戻り便を利用したコーヒー豆かす回収（26）
| エネルギー |  | 5-1-2 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 共同配送を行っている |  | 5-1-2 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [3]小型車配送の相互利用（27）
| エネルギー |  | 5-1-3 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | モーダルシフトを推奨している |  | 5-1-3 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]エコレールマーク制度（48） [2]エコシップマーク（37） [3]船舶輸送の初導入及び鉄道輸送の強化（27）
★奥山 | エネルギー |  | 5-1-4 |  |  | ● | ● | ● |  |  | 荷主として輸送に伴うトンキロや燃料消費量を把握（報告）している（省エネ法対応） |  | 5-1-4 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 5-1-5 | ◎ |  | ● | ● | ● |  |  |  | 積載効率等を考慮した荷姿とし、積み合わせしている | 5-1-5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]パレットの積載効率向上（51）
★増井 | エネルギー |  | 5-1-6 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | 輸送頻度の削減を意識して荷物割り付けや配車を行っている | 5-1-6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 5-1-7 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | 混合積載、帰り便の活用等により積載率を向上している | 5-1-7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]流通小売に資源物流を組み込んだ動静脈物流一貫物流事業（37）
| エネルギー |  | 5-1-8 | ◎ |  | ● | ● | ● |  |  |  | 輸送効率を考えて輸配送ルートを計画している | 5-1-8 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]輸配送ルートの効率化（48） [2]温度帯別共同配送、２温度帯配送（38）
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  |  | 5-2 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 輸送品質 |  |  | 5-2
| 廃棄物 |  | 5-2-1 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | 輸送時における破損品の発生を削減する努力をしている（ドライバーへの情報提供・注意喚起） | 5-2-1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★増井 | 廃棄物 |  | 5-2-2 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | 輸配送時、３温度帯による温度管理を励行している（品質の保持） | 5-2-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
６．容器包装・梱包材の使用
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 6-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 容器包装・梱包材の削減 |  |  | 6-1 | ○ | ○
| 廃棄物 |  | 6-1-1 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 容器包装の削減に配慮した商品設計をしている(廃棄時のリユース・リサイクルの考慮も含む） |  | 6-1-1 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]容器包装の削減・減量化（52） [2]環境に配慮した容器包装の開発（40） [3]アルミ蒸着なしの紙パック（28）、容器4Rの取組（28）
★増井 | 廃棄物 |  | 6-1-2 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | 販売・出荷時の容器や包装が適切である（形状、材質、大きさ等） | 6-1-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 6-1-3 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | 梱包材の使用量を削減するための工夫をしている | 6-1-3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]フィルム梱包荷姿変更による削減（51）
| 廃棄物 |  | 6-1-4 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 容器やコンテナのリユースの取組を行っている | 6-1-4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]リユースびんの普及促進（39）
[14 empty] | ○ | ○
７．食品の流通
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 7-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 原材料・商品の仕入れ |  |  | 7-1 | ○ | ○
| 廃棄物 |  | 7-1-1 | ◎ |  | ● |  | ● | ● |  | 需要予測を行い、適切な仕入れロットを検討し設定している |  | 7-1-1 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 7-1-2 |  |  | ● |  | ● | ● |  | 他用途にも利用可能な原料を使用している（特殊な原料の仕入れ時は注意） |  | 7-1-2 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★増井 | 廃棄物 |  | 7-1-3 |  |  | ● |  | ● | ● |  | 産地との情報交換を行い、産地や仕入先の環境負荷削減にも配慮している |  | 7-1-3 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★増井 | 廃棄物 |  | 7-1-4 | ◎ |  | ● |  | ● | ● |  | 地産地消を心がけている |  | 7-1-4 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]地産地消の推進（60）、[2]国産野菜の消費拡大と持続可能な食生活の提案（43）
|  |  | 7-1-5 |  |  | ● |  | ● | ● |  |  | 仕入れロットや時期が守られ、余分な仕入れをしていない | 7-1-5 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 7-1-6 |  |  | ● |  | ● | ● |  |  | 仕入れの際、在庫量が適切に反映されている | 7-1-6 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ○ | ○
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 7-2 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 在庫管理 |  |  | 7-2 | ○ | ○
| 廃棄物 |  | 7-2-1 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 入出荷に関する商品管理ルールがある |  | 7-2-1 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 7-2-2 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 適切な温度帯で保管されている（冷やす必要のないものが冷蔵庫で保存されていないか等） | 7-2-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 7-2-3 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 保管ルール（ラベル貼付、保管庫内の配置等）がある | 7-2-3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 7-2-4 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 賞味期限・消費期限が正しく把握・管理されている | 7-2-4 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [12 empty] | [3]食品ロス削減のための商習慣検討ワーキングチームの取組（30）
|  |  | 7-2-5 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 先入れ先出しが徹底されている | 7-2-5 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 7-3 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 商取引・販売（B to B） |  |  | 7-3 | ○ | ○
| 廃棄物 |  | 7-3-1 | ◎ |  | ● | ● | ● | ● |  | 受発注精度を高めるための工夫を行っている |  | 7-3-1 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]営業と販売の連携（55） [2]自動発注システム（41）
| 廃棄物 |  | 7-3-2 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 発注先に対して無理な発注期限を設定していない | 7-3-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 7-3-3 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 商品の品質保証残存期間が適切に設定されている（1/3⇒1/2への見直し検討等） | 7-3-3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1][3]食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム（①56・③30） [2]フードチェーンの取組（13）
|  |  | 7-3-4 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 商品返品ルールが適切に設定されている |  | 7-3-4 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 7-3-5 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | フードバンクとの連携・協力を検討している |  | 7-3-5 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]フードバンク活動（41）、食品ロス有効活用の食のセーフティーネット事業（42）
|  |  | 7-4 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 商品の販売（B to C） |  |  | 7-4 | ○ | ○
| 廃棄物 |  | 7-4-1 |  |  |  |  | ● |  |  | 閉店間際の品揃えに関するルールがある |  | 7-4-1 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 7-4-2 |  |  |  |  | ● | ● |  | 調理加工品の補充等のルールが適切に設定されている |  | 7-4-2 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □
|  |  | 7-4-3 |  |  |  |  | ● | ● |  |  | 調理加工品の補充等のルールが現場担当者に周知され、守られている | 7-4-3 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 7-4-4 | ◎ |  |  |  | ● | ● |  |  | 売れ残りを極小化するための取組を推進している | 7-4-4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 7-4-5 |  |  |  |  | ● | ● |  |  | 時間や販売動向を踏まえた売り方の工夫をしている | 7-4-5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 7-4-6 |  |  |  |  | ● |  |  |  | 品切れや過剰在庫を防ぐための陳列方法を工夫している | 7-4-6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]商品レイアウトの工夫による売れ残り削減（56）
| 廃棄物 |  | 7-4-7 | ◎ |  |  |  | ● |  |  | 消費期限・販売期限の迫った商品の取り扱い方法を検討している（値引き販売等） |  | 7-4-7 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[14 empty] | ○ | ○
８．食品の消費
|  |  |  | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 8-1 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 商品開発 |  |  | 8-1 | ○ | ○
| 廃棄物 |  | 8-1-1 |  |  | ● |  | ● |  |  | 家庭での省エネに寄与する商品開発を行っている（調理時間短縮、加熱処理不要等） |  | 8-1-1 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]調理油を大幅に減らした天ぷら粉、から揚げ粉（43）
| 廃棄物 |  | 8-1-2 |  |  | ● |  | ● |  |  | 消費者の（家庭での）食品ロス削減に向けた検討を行っている |  | 8-1-2 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]茎が長めのブロッコリー（32）、国産野菜の消費拡大と持続可能な食生活の提案（43）
| 廃棄物 |  | 8-1-3 |  |  | ● |  | ● | ● |  | 商品のロングライフ化を検討している |  | 8-1-3 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 8-1-4 |  |  | ● |  | ● | ● |  |  | 商品開発時に端材の削減（原材料の使い切り）を考慮している | 8-1-4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]豆腐端材の再商品化（31） [2]青みかんを使った商品化、イチゴのシロップの再利用（29） [3]未利用農産物を活かしたグリーンカレーの商品化（16）
| 廃棄物 |  | 8-1-5 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 商品の容器や包装について環境負荷削減に配慮した設計をしている | 8-1-5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]環境に配慮した容器包装の開発、森林認証紙トレー（40）
|  |  | 8-2 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | 消費者の行動促進 |  |  | 8-2
| 廃棄物 |  | 8-2-1 |  |  | ● |  | ● | ● |  | 商品パッケージや店頭での情報提供を行っている |  | 8-2-1 |  | ○ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 8-2-2 |  |  | ● |  | ● |  |  |  | 商品パッケージ等にエコラベル等を表示している | 8-2-2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]環境に配慮した容器包装の開発、森林認証紙トレー（40）
| 廃棄物 |  | 8-2-3 |  |  |  |  | ● |  |  |  | 食材の使い切りや残り物アレンジのアイデアを提供している | 8-2-3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [1]クッキングサポート（59）
| 廃棄物 |  | 8-2-4 |  |  |  |  | ● |  |  |  | メニューと結びつけた陳列、家庭での調理法や保存方法等の情報提供をしている | 8-2-4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]家庭や外食時の食べきり運動推進（44）
| 廃棄物 |  | 8-2-5 | [5 empty] | ● |  | お客様の食べ残し削減を推進する工夫をしている |  | 8-2-5 |  | ○ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 8-2-6 | [5 empty] | ● |  |  | メニューや食材、量を選べるシステムがある | 8-2-6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 8-2-7 | [5 empty] | ● |  |  | 食べ切り運動等を行っている | 8-2-7 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [12 empty] | [2]家庭や外食時の食べきり運動推進（44）
| 廃棄物 |  | 8-2-8 | [5 empty] | ● |  |  | 飲食等の予約時に人数や好みを聞き、食べ残しが少なくなるよう対応している | 8-2-8 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [3]食べ切り運動（32）、家庭での食品ロス削減の推進（33）
|  |  | 8-2-9 |  |  | ● |  | ● | ● |  | 国産農産物を積極的に利用し、生産者や地域産業を支援している |  | 8-2-9 |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | [12 empty] | [1]地産地消の推進（60） [2]国産野菜の消費拡大と持続可能な食生活の提案（43）
| 廃棄物 |  | 8-2-10 | [5 empty] | ● |  |  | 食べ切りを推進している（小盛り、宴会メニューの工夫等） | 8-2-10 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | [2]家庭や外食時の食べきり運動推進（44）
| 廃棄物 |  | 8-2-11 | [5 empty] | ● |  |  | 安全性も考慮した上で、一部食品の持ち帰り（ドギーバッグ）ができる工夫をしている | 8-2-11 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
社内の体制
エネルギー・廃棄物に関する実態把握
原材料の有効利用
資源のリサイクル等
加熱・冷却設備の温暖化対策
加熱調理工程の食品ロス削減
給排水設備の温暖化対策
照明・空調・動力設備の温暖化対策
輸配送時の省エネ
輸配送に伴うロスの削減
容器包装・梱包材の削減
原材料の仕入れに関する環境配慮
販売・流通・サービスの提供
環境負荷削減に結びつく商品開発・サービスの提供

## 食品廃棄物チェックリスト (管理と現場を分けたバージョン) (hidden)
食品廃棄物分野 チェックリスト
1 | [11 empty] | 対象部門 |  | 取組状況 |  |  |  | 参考事例 | 負荷削減 | 運用 |  | 定期点検 | 総括・見直し
2 | 追記 |  |  | 業態・事業所区分 | [5 empty] | 取組内容 |  | 管理・企画部門 | 現場部門 | 実施済み | 一部実施 | 未実施 | 該当なし | （手引きの版・掲載頁）
3 |  |  |  | 事務所 | 製造 | 卸売 | 小売 | 外食 | [10 empty] | 配備・設定 | 毎日 | 月・季節単位 | １ヵ月単位 | 四半期・年
管理部門
4 |  | 現状把握
5 |  |  | A | [5 empty] | 廃棄物管理 |  | A
6 |  |  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 廃棄物管理の担当部署を設置していますか | 1 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○
7 |  |  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 種類別、工程別、発生場所ごとの廃棄物発生量を計測していますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
8 |  |  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 種類別、工程別、発生場所ごとの廃棄物の発生要因を分析していますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  | ○ | ○
9 |  |  | 3 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 廃棄物量の変化や処理コスト等のデータを、各部署・現場にフィードバックしていますか | 3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
12 | ☆ |  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 廃棄物の削減に関して各部署の担当者が参加する会議等を実施していますか | 2 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○
13 | ☆ |  | 3 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 廃棄物削減の取組に関する定期的な確認（進捗、改善策検討）等が行われていますか | 3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○
15 | ☆ |  | 5 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 分別排出のルールが適切かどうか、定期的に確認していますか | 5 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
17 | ★奥山 |  | 7 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 食品リサイクル法に基づく再生利用等の目標値を知っていますか | 7 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
18 | ★奥山 |  | 8 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 食品リサイクル法に基づく業種別の発生抑制の目標値を知っていますか | 8 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
19 | ★増井 |  | 9 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 食品廃棄物の削減に関する目標や計画を立てていますか | 9 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
22 |  |  | 1 |  | ● |  | ● | ● |  | 発注に関するルールがありますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
23 |  |  | 2 |  | ● |  | ● | ● |  | 発注の適正化に向けた取組・工夫を行っていますか（過去のデータの反映等） | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○
24 |  |  | 3 |  | ● |  | ● | ● |  | 生産・販売計画の適正化に向けて、販売部門と生産部門との情報交換を行っていますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  | ○ | ○
25 |  |  | 4 |  | ● |  | ● | ● |  | 仕入先の決定に関するルールがありますか | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
26 |  |  | 5 |  | ● |  | ● | ● |  | 仕入れロットが適切かどうかを確認・検討していますか | 5 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○
27 |  |  | 6 |  | ● |  | ● | ● |  | 他用途にも利用可能な原料を使用していますか（特殊な原料の仕入れ時は注意） | 6 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
28 | ★増井 |  | 7 |  | ● |  | ● | ● |  | 産地との情報交換を行い、産地や仕入先の環境負荷削減にも配慮していますか | 7 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
29 | ★増井 |  | 8 |  | ● |  | ● | ● |  | 地産地消を心がけていますか | 8 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
31 |  |  | 1 |  | ● |  | ● | ● |  | 原材料保管庫への入出ルールがありますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  |  | ○
34 |  |  | 4 |  | ● |  | ● | ● |  | 原材料の保管ルール（ラベル貼付、保管庫内の配置等）がありますか | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
41 |  |  | 1 |  | ● |  | ● | ● |  | ロスが最少となるような生産計画を立てていますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○
43 |  |  | 3 |  | ● |  | ● | ● |  | 生産加工機械・設備の運用ルールがありますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
47 |  |  | 7 |  | ● |  | ● | ● |  | 端材の再利用について検討していますか | 7 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  |  | ○
51 |  |  | 3 |  | ● |  | ● | ● |  | 作り置きに関するルールがありますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
54 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● | ● |  | 作業ミス等によるロス発生を減らす工夫をしていますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
57 |  |  | 4 |  | ● | ● | ● | ● |  | 適切なロット番号で管理していますか | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
59 |  |  | 6 |  | ● | ● | ● | ● |  | 容器やコンテナのリユースの取組を行っていますか | 6 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □
62 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● | ● |  | 入出荷に関する商品管理ルールがありますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○
64 |  |  | 3 |  | ● | ● | ● | ● |  | 保管ルール（ラベル、保管庫内の配置等）がありますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
79 |  |  | 1 |  |  |  | ● |  |  | 閉店前の品揃えに関するルールがありますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
81 |  |  | 3 |  |  |  | ● |  |  | 調理加工品等については、販売状況に応じた補充等のルールがありますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
85 |  |  | 7 |  |  |  | ● |  |  | メニューと結びつけた陳列、家庭での調理法や保存方法等の情報提供をしていますか | 7 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
88 | ★増井 |  | 10 |  |  |  | ● |  |  | 販売時の容器や包装は適切ですか（形状、材質、販売先での保存期間、大きさ等） | 10 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○ |  | ○
90 |  |  | 1 |  |  |  |  | ● |  | 食べ残しが少なくなるような工夫を行っていますか（小盛り、宴会メニューの工夫等） | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
91 |  |  | 2 |  |  |  |  | ● |  | 安全性も考慮した上で、一部食品の持ち帰り（ドギーバッグ）ができる工夫をしていますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○
94 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● | ● |  | 表示内容の適正性を管理する部門がありますか | 1 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  |  | ○
95 | ★増井 |  | 2 |  | ● | ● | ● |  |  | 適切な輸送ロットや頻度で出荷していますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  | ○
96 |  |  | 3 |  | ● | ● | ● |  |  | 検査品の残りについて有効活用を検討していますか（フードバンク等） | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  | ○
98 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● |  |  | 輸送時における破損品の発生を削減していますか（ドライバーへの情報提供・注意喚起） | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
99 |  |  | 2 |  | ● | ● | ● |  |  | 梱包材の使用量を削減するための工夫をしていますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○
103 |  |  | 1 |  | ● |  | ● |  |  | 消費者の（家庭での）食品ロス削減に向けた検討を行っていますか | 1 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
104 |  |  | 2 |  | ● |  | ● |  |  | 容器包装の削減に配慮した商品を設計していますか | 2 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○ | ○
105 |  |  | 3 |  | ● |  |  |  |  | 頻繁なリニューアル（デザイン変更等）をし過ぎていませんか | 3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○ | ○
106 |  |  | 4 |  | ● |  | ● | ● |  | 商品開発時に端材の削減（原材料の使い切り）を考慮していますか | 4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  |  | ○
107 |  |  | 5 |  | ● |  | ● | ● |  | 商品開発時に、商品の形状等において輸送効率の向上を考慮していますか | 5 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  |  | ○
108 |  |  | 6 |  | ● |  | ● | ● |  | 商品のロングライフ化を検討していますか | 6 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  | ○ |  | ○
109 |  |  | 7 |  | ● | ● | ● | ● |  | 商品の容器や包装について環境負荷削減に配慮した設計をしていますか | 7 | ○ |  | □ | □ | □ | □
110 | ★増井 |  | 8 |  | ● | ● | ● | ● |  | 売り方や販売先での使い方を考えて商品設計をしていますか | 8 | ○ |  | □ | □ | □ | □
113 | ★増井 |  | 4 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 肥料化・飼料化やリサイクルループの構築を検討・実施していますか | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
114 | ★増井 |  | 5 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 食品残渣や濃厚排水等のメタン発酵（バイオガス利用）検討・実施していますか | 5 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  | ○ | ○
現場部門
62 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● | ● |  | 入出荷に関する商品管理ルールがありますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○
63 |  |  | 2 |  | ● | ● | ● | ● |  | 適切な温度帯で保管されていますか（冷やす必要のないものが冷蔵庫で保存されていないか等） | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
64 |  |  | 3 |  | ● | ● | ● | ● |  | 保管ルール（ラベル、保管庫内の配置等）がありますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
65 | ★増井 |  | 4 |  | ● | ● | ● | ● |  | 保管時の荷姿は適切ですか | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
66 |  |  | 5 |  | ● | ● | ● | ● |  | 保管ルールは現場担当者に周知され、守られていますか | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
67 |  |  | 6 |  | ● | ● | ● | ● |  | 定期的に期限のチェックをしていますか | 6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○
68 |  |  | 7 |  | ● | ● | ● | ● |  | 保管庫・冷蔵庫・冷凍庫内の整理整頓を心がけていますか | 7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
69 | ★増井 |  | 8 |  | ● | ● | ● | ● |  | 廃棄のルールは適切ですか | 8 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
71 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● |  |  | 受発注精度を高めるための工夫を行っていますか | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  |  | ○
72 |  |  | 2 |  | ● | ● | ● |  |  | 発注先に対して無理な発注期限を設定していませんか | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
73 |  |  | 3 |  | ● | ● | ● |  |  | 納入期限は適切に設定されていますか（1/3⇒1/2への見直し検討等） | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
74 |  |  | 4 |  | ● | ● | ● |  |  | 展示会や見本市等で発生する食品ロスの有効利用を検討していますか | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○
75 |  |  | 5 |  | ● | ● | ● |  |  | 通常ルートで販売できない商品の有効活用を検討していますか | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
76 |  |  | 6 |  | ● | ● | ● |  |  | フードバンクとの連携・協力を検討していますか | 6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
79 |  |  | 1 |  |  |  | ● |  |  | 閉店前の品揃えに関するルールがありますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
80 |  |  | 2 |  |  |  | ● |  |  | 閉店前の品揃えに関するルールは現場担当者に周知され、守られていますか | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
81 |  |  | 3 |  |  |  | ● |  |  | 調理加工品等については、販売状況に応じた補充等のルールがありますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
82 |  |  | 4 |  |  |  | ● |  |  | 調理加工品の補充等のルールは現場担当者に周知され、守られていますか | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
83 |  |  | 5 |  |  |  | ● |  |  | 時間や販売動向を踏まえた売り方の工夫をしていますか | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
84 |  |  | 6 |  |  |  | ● |  |  | 品切れや過剰在庫を防ぐための陳列方法を工夫していますか | 6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
85 |  |  | 7 |  |  |  | ● |  |  | メニューと結びつけた陳列、家庭での調理法や保存方法等の情報提供をしていますか | 7 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
86 |  |  | 8 |  |  |  | ● |  |  | 消費期限・販売期限の迫った商品の値引き販売等をしていますか | 8 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
87 |  |  | 9 |  |  |  | ● |  |  | 時間と残量を踏まえた価格設定をしていますか | 9 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
88 | ★増井 |  | 10 |  |  |  | ● |  |  | 販売時の容器や包装は適切ですか（形状、材質、販売先での保存期間、大きさ等） | 10 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○ |  | ○
90 |  |  | 1 |  |  |  |  | ● |  | 食べ残しが少なくなるような工夫を行っていますか（小盛り、宴会メニューの工夫等） | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
91 |  |  | 2 |  |  |  |  | ● |  | 安全性も考慮した上で、一部食品の持ち帰り（ドギーバッグ）ができる工夫をしていますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○
95 | ★増井 |  | 2 |  | ● | ● | ● |  |  | 適切な輸送ロットや頻度で出荷していますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  | ○
96 |  |  | 3 |  | ● | ● | ● |  |  | 検査品の残りについて有効活用を検討していますか（フードバンク等） | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  | ○
98 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● |  |  | 輸送時における破損品の発生を削減していますか（ドライバーへの情報提供・注意喚起） | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
99 |  |  | 2 |  | ● | ● | ● |  |  | 梱包材の使用量を削減するための工夫をしていますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○
100 | ★増井 |  | 3 |  | ● | ● | ● |  |  | 輸配送時の温度管理は適切ですか | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○
113 | ★増井 |  | 4 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 肥料化・飼料化やリサイクルループの構築を検討・実施していますか | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
114 | ★増井 |  | 5 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 食品残渣や濃厚排水等のメタン発酵（バイオガス利用）検討・実施していますか | 5 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  | ○ | ○