## H28エネルギーチェックリスト
食品産業分野 省エネ・温暖化対策チェックリスト（熱エネルギー編）
※貴社・貴事業所における取組状況について、当てはまるものに ☑ してください。
| 分類 |  | No | チェック項目 | 取組状況 |  |  |  |  | 【参考情報】関連する技術・導入事例等
[5 empty] | はい | いいえ | わからない | 該当しない
1-1-1 | Ⅰ 社内の体制 |  | 1 | 全社的なエネルギー管理体制及び環境管理体制を構築している | □ | □ | □ | □ |  |  | □
1-1-4 |  |  | 2 | 主な設備・機器の運転管理、計測・記録、保守・点検等を定めたマニュアル（管理標準等）がある | □ | □ | □ | □ |  |  | ☑
1-1-5 |  |  | 3 | エネルギー関係の情報共有や意思決定等のコミュニケーションを図る会議を定期的に開催している | □ | □ | □ | □
1-1-6 |  |  | 4 | 現場担当者（従業員･パート･アルバイト）に環境教育、エネルギーのルールの指導を行っている | □ | □ | □ | □
1-1-7 |  |  | 5 | 小集団活動等により環境取組への従業員の参加・意識向上を促している(提案制度等がある） | □ | □ | □ | □
1-2-1 | Ⅱ エネルギー消費実態の把握 |  | 6 | エネルギー種類ごとの消費量を把握している | □ | □ | □ | □
1-2-4 |  |  | 7 | エネルギー消費パターン・消費量の継時変化（時間・日・月・年）を確認している | □ | □ | □ | □
1-2-8 |  |  | 8 | 省エネ診断を受けている | □ | □ | □ | □
1-2-10 |  |  | 9 | エネルギー使用量を売上高や生産量等と照らして管理をしている（原単位で管理している） | □ | □ | □ | □
1-2-11 |  |  | 10 | エネルギー消費量、コスト等のデータが、各部署・現場にフィードバックされている | □ | □ | □ | □
1-3-1 | Ⅲ 省エネ・効率改善・CO2削減 |  | 11 | エネルギーの使用計画や削減目標値を設定している | □ | □ | □ | □
1-3-3 |  |  | 12 | 電気需要平準化時間帯（夏期と冬期の日中時間帯）の電気使用量を把握している | □ | □ | □ | □ | 1) | [1]デマンド監視装置の設置（44）
1-3-4 |  |  | 13 | 設備の更新や導入の基準に、CO2排出量の削減に寄与するかどうかを含めている | □ | □ | □ | □ | 3) | 対策番号166 トップランナー機器の採用 対策番号167 更新に合わせた高効率機器の採用
1-3-5 |  |  | 14 | 太陽熱・地中熱・太陽光発電・風力発電等の再生可能エネルギーを導入している | □ | □ | □ | □
1-3-7 |  |  | 15 | バイオマスエネルギー利用を検討・実施している | □ | □ | □ | □
2-1-2 | Ⅳ 機器全般 |  | 16 | 主な設備・機器について適切な運用・操作条件並びにメンテナンス時期を設定している | □ | □ | □ | □
|  |  | 17 | （設備更新に際して）省エネ・温暖化対策を意識した高効率機器の選択をしている | □ | □ | □ | □ | 2) 3) | 事例4-1 白熱電球のハロゲン灯への取替え 事例4-2 水銀灯の高圧ナトリウム灯への取替え 事例2-6 コンプレッサーの配管系統、制御の改善 対策番号145･150 蛍光灯へ電子安定器採用 対策番号144･149･151 高効率照明ランプの採用 対策番号153･168 高効率モータの導入 対策番号155 空調用高効率冷凍機の採用 対策番号157 高効率パッケージの採用
2-1-3 |  |  | 18 | 配管の断熱、保温をしている | □ | □ | □ | □ | 3) | 対策番号165 給湯の温水配管の保温の実施 対策番号172 ボイラ等の配管系統の保温の実施 対策番号152 空調の冷温水配管の保温の実施
2-8-5 |  |  | 19 | 畜熱設備（温水・冷水タンク等）を導入し熱需要の平準化を図っている | □ | □ | □ | □
3-7-2 |  |  | 20 | 負荷変動への対応策として、ファンやポンプのインバーター化をしている | □ | □ | □ | □ | 2) 3) | 事例2-1 冷却水ポンプのインバータ化 事例2-2 排風ファンのインバータ化 対策番号154･169 インバータ制御の導入
2-2-1 |  | ボイラ・給湯機器 | 21 | スイッチのON/OFF管理のルールを定めている | □ | □ | □ | □
2-2-3 |  |  | 22 | 空気比を調整している | □ | □ | □ | □ | 2) | 事例3-3 ボイラーの燃焼空気比改善
2-2-2 |  |  | 23 | 給湯温度を適正に設定している | □ | □ | □ | □
|  |  | 24 | 蒸気漏れがないか点検している | □ | □ | □ | □ | 1) 3) | [2]蒸気配管ロスの削減（31） 対策番号142 蒸気系統の蒸気漏れ補修
2-2-2 |  |  | 25 | スチームトラップを設置している | □ | □ | □ | □ | 3) | 対策番号141 蒸気トラップの点検の実施
2-5-4 |  |  | 26 | ドレン回収をしている | □ | □ | □ | □
2-5-6 |  | 厨房機器 | 27 | 加熱時の蒸気圧・温度・湯量等は適正である | □ | □ | □ | □ | 2) | 事例3-5 加熱器用蒸気の減圧
2-5-7 |  |  | 28 | オーブンを使っている場合、オーブンからの放熱を断熱材で断熱している | □ | □ | □ | □ | 1) | [1]断熱による効率化（36）
2-4-1 |  | 冷凍・冷蔵庫 | 29 | 冷凍・冷蔵温度の適正温度を設定し現場に指示している（必要以上に設定温度を下げていない） | □ | □ | □ | □ | 2) | 事例1-1 チラーの冷水出口温度の見直し 事例1-2 冷凍庫の設定温度緩和（上昇）
2-4-4 |  |  | 30 | 冷凍・冷蔵庫の壁面及びドアの周りの結露（露つき）、ドアパッキンの劣化・欠損等を確認している | □ | □ | □ | □ | 1) | [1]冷蔵庫の冷機漏れ防止（35）
2-4-10 |  |  | 31 | 保管庫・冷蔵庫・冷凍庫内の整理整頓をしている（開閉時間の短縮、期限切れ食材を少なくする効果） | □ | □ | □ | □ | 1) | [1]冷蔵庫ドアの開放時間削減（35）
2-4-11 |  |  | 32 | 自然冷媒の冷凍・冷蔵設備を導入している | □ | □ | □ | □
2-4-11 |  |  | 33 | 冷却ユニットのコンデンサー清掃、フィルターの交換等を定期的実施している | □ | □ | □ | □
2-6-1 |  | ショーケース | 34 | 適切な温度・照度に調整している | □ | □ | □ | □ | 3) | 対策番号158 トップフード照明の導入 対策番号160 冷凍冷蔵ケースインバータの導入 対策番号161 高効率ショーケースの採用
2-6-2 |  |  | 35 | 営業時間外はショーケースにナイトカバーをかけている | □ | □ | □ | □ | 3) | 対策番号159 ナイトカバーの採用
3-3-1 |  | 空調機・ 換気装置 | 36 | スイッチのON/OFF管理のルールがある | □ | □ | □ | □
3-3-3 |  |  | 37 | 各場所（作業場、店内、バックヤード、居室等）の適正温度を設定・管理している | □ | □ | □ | □
3-3-9 |  |  | 38 | 室内機／室外機のファンやフィルタを定期的に清掃している | □ | □ | □ | □
3-3-11 |  |  | 39 | ダクト、接続部のキャンバスなどに破損がない | □ | □ | □ | □
3-4-4 |  |  | 40 | 空調負荷を低減するための設備を導入している（窓のブラインドコントロール、遮熱窓等） | □ | □ | □ | □
関連する技術・導入事例等の出典
|  | 1) | 食品産業分野における温暖化対策の手引き[1～3巻］（一般社団法人日本有機資源協会）（[掲載号巻] 取組事例タイトル（掲載ページ））
|  | 2) | 工場の省エネルギーガイドブック 2010/2011（財団法人省エネルギーセンター） http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,23448,c,html/23448/20110601-151041.pdf
|  | 3) | 節電対策メニュー例（事業所における取組） 第5章地球温暖化対策メニュー一覧（東京都環境局）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/setsuden/jigyousho_menu.html