## 省エネルギーチェックリスト (hidden)
エネルギー分野 チェックリスト
[10 empty] | 対策区分 |  | 対策の実施状況 |  |  |  | 効果の確認 |  |  |  | 総括・見直し |  |  | 参考事例
追記 |  |  | 業態・事業所区分 |  |  |  |  | 取組内容 |  | 設備 投資 | 運用 | 実施済み | 一部実施 | 未実施 | 該当なし | 実施済み | 一部実施 | 未実施 | 該当なし | 実施 | 一部実施 | 未実施 | （手引きの版・掲載頁）
|  |  | 事務所 | 製造 | 卸売 | 小売 | 外食
社内の体制
|  | A | [6 empty] | A
|  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | エネルギー管理体制（エネルギー管理に関連する全ての部署を含む）を構築している | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 定期的な会議等で情報共有や意思決定等のコミュニケーションがとられている | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | 設備・機器の運転管理、計測・記録、保守・点検等を定めたマニュアル （管理標準等を想定）がある | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
エネルギー等消費量の管理
|  | B | [6 empty] | B
|  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 電気使用量を把握している | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 電気需要平準化時間帯（夏期と冬期の日中時間帯）の電気使用量を把握している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | 燃料・熱の使用量を把握している | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 |  | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | エネルギー使用量を売上高や生産量等と照らして管理をしている（原単位管理） | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 電気需要平準化時間帯評価指標を管理している | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | デマンドを管理している | 6 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | 上下水道の使用量は把握している | 7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
照明・空調・動力等
|  | C | [6 empty] | C
|  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | スイッチのON/OFF管理のルールを策定している | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | 照明器具の清掃を定期的に行っている | 3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ブラインド（自由に開閉できる場合を想定）を適切に開閉している | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 照明器具は必要十分な照度を確保している（無駄や不足がない） | 5 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | D | [6 empty] | D
|  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 空調機とコントローラー（リモコン）の対応付けを明確にしている （番号や色で識別できるようになっている） | 1 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 店内・作業場（バックヤード）・居室の室温を定期的に確認している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | スイッチのON/OFF管理のルールがあある | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 店舗開店時に空調機のスイッチを必要台数だけONにしている | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | 空調運転時に振動や異常音がない （もしあれば故障の前兆かもしれないため空調機の点検をしてください） | 6 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | 空調設定温度は適正である | 7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | 室内機／室外機のフィルターを定期的に清掃している | 8 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | 室外機の周りに障害物を置いていない | 9 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | 空調負荷を低減するために窓のブラインドコントロールをしている | 10 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ドアや窓の密閉性が適切に管理されている | 11 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ドアの開閉にかかる時間は適正である（自動ドア等の設定時間を想定） | 12 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ドアや窓を開けっ放しにしていない | 13 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | E | [6 empty] | E
|  | 1 |  | ● | ● | ● | ● | スイッチのON/OFF管理のルールがある | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  | ● | ● | ● | ● | スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  | ● | ● | ● | ● | 換気時に振動や異常音がない （もしあれば故障の前兆かもしれないため換気装置の点検をしてください） | 3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  | ● | ● | ● | ● | ダクト、接続部のキャンバスなどに破損がない | 4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 |  | ● | ● | ● | ● | ファンが油などでひどく汚れないよう清掃している | 5 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 6 |  | ● | ● | ● | ● | 吹き出し口、または吸い込み口に障害物を置いていない | 6 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | F | [6 empty] | F
★奥山 |  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | コジェネレーションシステム等を導入している | 1 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | （必要に応じて）昇降機の台数制御をしている | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
加熱・冷却
|  | G | [6 empty] | G
|  | 1 |  | ● | ● |  |  | スイッチのON/OFF管理のルールがある | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  | ● | ● |  |  | スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  | ● | ● |  |  | 空気比を適切に設定している | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  | ● | ● | ● | ● | 配管の断熱をしている | 4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | H | [6 empty] | H
|  | 1 |  | ● | ● | ● | ● | （ガス器具の点火装置について）スイッチのON/OFF管理のルールがある | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  | ● | ● | ● | ● | （ガス器具の点火装置について）スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  | ● | ● | ● | ● | ガス機器の予備器を不用意に使用しない | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  | ● | ● | ● | ● | 給湯温度を適正に設定している | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 |  | ● | ● | ● | ● | 配管の断熱をしている | 5 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | I | [6 empty] | I
★奥山 |  | 1 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵温度の設定は適正である | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
↓ |  | 2 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵庫は壁から5cm前後離して設置されている（熱交換効率向上のため） | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵庫運転時に振動や異常音がない （もしあれば故障の前兆かもしれないため冷凍・冷蔵装置の点検をしてください） | 3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵庫の壁面及びドアの周りに結露（露つき）がない （冷熱漏れがあれば結露がでます） | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 |  | ● | ● | ● | ● | ドアのパッキンが劣化や欠損していない | 5 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 6 |  | ● | ● | ● | ● | エバポレーターや庫内壁に霜がついていない | 6 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 7 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵倉庫の搬出入時にドアを開けっぱなしにしていない | 7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 8 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵倉庫の資材は壁に密着していない | 8 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 9 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵倉庫の庫内灯は作業時以外OFFにしている | 9 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 10 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵倉庫の冷凍機や空調室外機の周りに障害物がおていない | 10 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 11 |  | ● | ● | ● | ● | 保管量を適量にしている（詰め込みすぎていない） | 11 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 12 |  | ● | ● | ● | ● | コンデンサーフィルターの交換を定期的に行っている | 12 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 13 |  | ● | ● | ● | ● | コンデンサーを適宜清掃している | 13 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 14 |  | ● | ● | ● | ● | 冷凍・冷蔵庫と天井の間の空間温度を高くしないようにしている | 14 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | J | [6 empty] | J
|  | 1 |  | ● | ● | ● | ● | （厨房・製造機器において）スイッチのON/OFF管理のルールがある | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  | ● | ● | ● | ● | （厨房・製造機器において）スイッチのON/OFF管理のルールを実行している | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  | ● | ● | ● | ● | 温度設定、注出量の調整は適正に行っていますか | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  | ● | ● | ● | ● | オーブンを使っている場合、オーブンの断熱はしている | 4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 |  | ● | ● | ● | ● | 厨房・製造機器は動線を考慮した配置にしている | 5 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 6 |  | ● | ● | ● | ● | 清掃しやすいよう整理・整頓している | 6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 7 |  | ● | ● | ● | ● | フライオイルの量は適正である | 7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 8 |  | ● | ● | ● | ● | 調理時の湯量・温度は適正である | 8 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | K | [6 empty] | K
★奥山 |  | 1 |  | ● | ● |  |  | 適切な容量の機器を使用している | 1 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 |  | 2 |  | ● | ● |  |  | エア漏れの確認等、定期的なメンテナンスをしている | 2 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | L | [6 empty] | L
|  | 1 |  |  |  | ● |  | 適切な温度・照度に調整している | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  |  |  | ● |  | 営業時間外はショーケースにナイトカバーをかけている | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | M | [6 empty] | M
|  | 1 |  |  |  |  | ● | 本体は壁から5cm前後離して設置している | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  |  |  |  | ● | 製氷機運転時に振動や異常音がない （もしあれば故障の前兆かもしれないため製氷機の点検をしてください） | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  |  |  |  | ● | 貯氷庫の壁面及びドアの周りに結露（露つき）がない （冷熱漏れがあれば結露がでます） | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  |  |  |  | ● | 貯氷庫のドアパッキンが劣化していたり欠損していない | 4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 5 |  |  |  |  | ● | 貯氷庫の氷が固まった状態になっていない | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 6 |  |  |  |  | ● | コンデンサーフィルターの交換を定期的に行っている | 6 | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 7 |  |  |  |  | ● | 冷却ユニットのコンデンサーの清掃を実施している | 7 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 8 |  |  |  |  | ● | 製氷機の周囲温度が高くならないよう空気の流れを確保している | 8 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
水の使用・排水
↑ |  | N | [6 empty] | N
★奥山 |  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | シンクの給水量は適正水量に調整してある | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 | ● | ● |  | ● | ● | 給水を不必要に出しっ放しにする習慣はない | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | O | [6 empty] | O
★奥山 |  | 1 |  | ● | ● | ● | ● | 高濃度排水がある場合、分離して処理している | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 |  | 2 |  | ● | ● | ● | ● | 排水負荷に応じた運転管理を行っている | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 |  | 3 |  | ● | ● | ● | ● | 排水の熱回収を検討している（低温排熱の熱回収ヒートポンプ） | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
輸送・配送
|  | P | [6 empty] | P
|  | 1 |  | ● | ● | ● | ● | 配送効率の向上に向けた輸配送をしている | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 2 |  | ● | ● | ● | ● | 輸配送ルートの適正化を行っている | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 3 |  | ● | ● | ● | ● | 輸配送の手段を適切に選定している（トラックの大きさ、共同配送など） | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 4 |  | ● | ● | ● | ● | 輸配送のロットサイズや輸送頻度を適切に設定している （要求されるままに出荷していない） | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 |  | 5 |  | ● | ● | ● | ● | 荷主として輸送に伴うトンキロや燃料消費量を把握（報告）している | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □

## エネルギーチェックリスト
一般社団法人日本有機資源協会
農林水産省補助事業 平成29年度食品産業の地球温暖化・省エネルギー対策促進事業 省エネルギー促進研修会 「できることから始めよう、消費エネルギーの削減」
食品製造分野（気付き確認用） 省エネルギーチェックリスト
|  | チェック項目 |  |  | 対策区分 |  | 取組状況 |  | 効果の確認 | [5 empty] | 総括・見直し | [5 empty] | 備考
[7 empty] | はい | いいえ
１．管理体制
|  | (1)省エネルギー対策の管理組織について |  |  | ○ | ○
| エネルギー |  | 事業所全体または部門別に省エネルギー目的とした組織があるか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  |  | 省エネルギーを目的とした組織の長（管理責任者）が明確か |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 工場ぐるみ（全員）での省エネルギー活動が推進されているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 従業員による省エネルギー「改善・提案制度」があるか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 工場トップに省エネルギーに関する意識・指導がしっかりしているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 外部の省エネルギー専門家のアドバイス（診断等）を受けたことがあるか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | ISO14001または同等の国際規格を取得しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (2)省エネルギーに対する会社方針について |  |  | ○ | ○
|  |  | 会社または事業所で決められた省エネルギー方針があるか |  |  |  | □ | □
|  |  |  | 省エネルギー方針を従業員に徹底する策を採っているか |  |  | □ | □
|  |  | 省エネルギーの目標値や目標期間が明確になっているか |  |  |  | □ | □
| エネルギー |  |  | 目標に対する達成状況を把握しているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (3)製造事業所内における稼働状況の共有について |  |  | ○ | ○
|  |  | 製造工程の稼働計画とユーティリティの現場が情報を共有しているか |  |  |  | □ | □
|  | (4)エネルギー使用量について |  |  | ○ | ○
|  |  | 全体のエネルギー使用（消費）量を把握（確認）しているか |  |  |  | □ | □
|  |  |  | 「見える化」されているか |  |  | □ | □
|  |  | 主要な機器・装置ごとのエネルギー使用量を管理しているか |  |  |  | □ | □
|  |  |  | 計測器が整備されているか |  |  | □ | □
| 廃棄物 |  |  | 工程や機器・装置など、計測・記録・管理できているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 電力、ガス、重油などの一次エネルギーの使途について分析・把握しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
☆ | 廃棄物 |  |  | 分析・把握している |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 | 廃棄物 |  |  | 分析・把握し、省エネルギー対策に役立てているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 操業条件とエネルギー使用量の関連分析をしているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
☆ | 廃棄物 |  |  | 分析した上で、省エネルギー対策に役立てているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 年間出荷（生産）額に対する電力や燃料のエネルギー費を把握しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
☆ | 廃棄物 |  |  | エネルギー費全体が凡そ何%であるか把握しているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
☆ | 廃棄物 |  |  | 電力が凡そ何%であるか把握しているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 | 廃棄物 |  |  | 燃料が凡そ何%であるか把握しているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (5)機器台帳、各種図面の整備について |  |  | ○ | ○
|  |  | 主要設備の機器台帳が整備されているか |  |  |  | □ | □
| 廃棄物 |  |  | 台帳に、仕様、性能、取得年月日、修理履歴等が記録されているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 受配電系統図、蒸気配管系統図、圧縮空気系統図などの図面が整備されているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[5 empty] | ○ | ○
２．エネルギー関連設備の管理【保有設備を選択】
|  | (1)燃焼機器の管理 |  |  | ○ | ○
|  |  | 機器の数を把握しているか |  |  |  | □ | □
|  |  | 機器ごとに、定格容量、年間平均負荷率、空気比、が把握できているか |  |  |  | □ | □
|  |  | 管理標準について管理項目を明確に（項目出し）できているか |  |  |  | □ | □
|  |  | 燃焼状態の管理方法は明確になっているか |  |  |  | □ | □
|  | (2)ボイラの管理 |  |  | ○ | ○
| エネルギー |  | ボイラ操業側と蒸気使用側と連絡をとり、負荷の平準化を行っているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | ボイラ効率を把握しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | ボイラ水の水質を適正に保ち、缶水ブロー量を管理しているか |  | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 使用側の必要圧力に応じた蒸気圧管理をしているか |  |  |  | □ | □
|  |  | 伝熱面のすす除去のための清掃を定期的に行っているか |  |  |  | □ | □
|  |  | 炉壁補修、保温整備を行っているか |  |  |  | □ | □
|  |  | ボイラ水管内面のスケールを防ぐため給水管理を行っているか |  |  |  | □ | □
|  | (3)蒸気配管の管理 |  |  | ○ | ○
| エネルギー |  | 蒸気漏洩防止を行っているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 圧力損失をなくすために配管経路が合理化されているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 配管保温の整備並びにバルブ、フランジ部の保温を行っているか |  | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (4)スチームトラップの管理 |  |  | ○ | ○
| エネルギー |  | ストレーナの掃除など、故障の予防保全を行っているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 故障の早期発見と交換に心がけているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (5)熱交換器の管理 |  |  | ○ | ○
★奥山 | エネルギー |  | 保有機器を把握しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
↓ | エネルギー |  | 熱媒体および被加熱物の温度差について最適化を図っているか |  | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 熱交換器の効率を維持するため、保守管理を行っているか |  | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (6)冷却塔の管理 |  |  | ○ | ○
| エネルギー |  | 節水並びにスケール防止のため、ブロー水の水質を測り、給水量を管理しているか |  | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 冷却水の温度管理をしているか |  | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  |  | 温度管理はどのような設定になっているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 冷却水ポンプの省エネ運転が行われているか |  | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  |  | 省エネ運転の内容を把握できているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 冷却塔の送風機の省エネ運転を採用しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  |  | 採用している省エネ運転の内容を把握できているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 冷却塔の保守管理は、定期的に行っているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (7)ポンプの管理 |  |  | ○ | ○
★奥山 | エネルギー |  | 負荷の変化に合わせて台数制御、変流量制御を行っているか |  | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (8)送風機の管理 |  |  | ○ | ○
★奥山 | エネルギー |  | 負荷の変化に合わせて台数制御、変流量制御を行っているか |  | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
駆動ベルトの弛みはないか
|  | (9)コンプレッサの管理 |  |  | ○ | ○
★奥山 | エネルギー |  | 要求圧力に合わせて吐出圧力の低減を行っているか |  | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | コンプレッサの負荷率向上対策を実施しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  |  | 採用している制御を把握しているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 圧損低減のため吸気フィルターの掃除をしているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  |  | 掃除は定期的に行っているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 清浄な外気を吸引するための対策を行っているか |  | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | エアーリーク対策を行っているか。 |  | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  |  | 対策は定期的に行っているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 | エネルギー |  | 効率化のため機種の見直し交換を行っているか |  | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (10)搬送設備（ベルトコンベア、空気輸送設備など）の管理 |  |  | ○ | ○
| エネルギー |  | 順序起動やスタータの利用による始動電流の低減対策を行っているか |  | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 不要時の空転防止を行っているか |  | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (11)ボイラ・工業炉等の排ガスの熱回収 |  |  | ○ | ○
| エネルギー |  | 排ガスを発生する機器が把握できているか |  | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 熱回収を行っているか |  | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  |  | 回収前後の温度が把握できているか | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (13)蒸気ドレーンの回収 |  |  | ○ | ○
| エネルギー |  | ドレーン回収を行っているか |  | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  |  | 回収率が確認できているか | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (14)温排水の熱回収 |  |  | ○ | ○
|  |  | 該当する機器を全て把握しているか |  |  |  | □ | □
| エネルギー |  |  | 回収前後の温度が把握できているか | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (15)受変電設備・配電設備 |  |  | ○ | ○
★奥山 | エネルギー |  | 変圧器の需要率適正化を図っているか |  | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 力率管理を行っているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 負荷の平準化を図っているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  |  | 平準化の手法が確認できているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 工場全体または工程別の負荷管理を行っているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 廃棄物 |  | 低損失型変圧器や高効率変圧器を採用しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (16)照明器具の管理 |  |  | ○ | ○
★奥山 | エネルギー |  | 適正照度の基準を決めているか |  | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 照明器具・ランプの定期的な清掃、交換を行っているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  |  | 掃除は定期的に行っているか |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 局部照明を併用しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 高効率照明器具・ランプを採用しているか |  |  |  | □ | □
|  |  | 昼光の利用を行っているか |  |  |  | □ | □
|  |  | 不要時の消灯を励行しているか |  |  |  | □ | □
| 廃棄物 |  | 人感センサーなどの自動点滅設備を採用しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★増井 | 廃棄物 |  | 壁材の色を明るくするなど照度改善を行ったことがあるか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (17)空調設備 |  |  | ○ | ○
★奥山 | エネルギー |  | 外気導入の調節を行っているか |  | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  |  | 最適な調節方法を確認してあるか（複数採用も含む） |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | 空調設定基準温度を決めているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 空調基準温度は守られているか |  |  | □ | □
|  |  | 空調時の外気侵入防止を行っているか |  |  |  | □ | □
| 廃棄物 |  | 省エネのため空調運転時間の短縮を行っているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★増井 | 廃棄物 |  | 省エネのため空調範囲（空間）の低減を行っているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 空調設備の保守管理は適切に行われているか |  |  |  | □ | □
|  |  |  | フィルターの清掃は定期的に行われているか |  |  | □ | □
|  |  |  | 風量調整は適切に行っているか |  |  | □ | □
| 廃棄物 |  | 空調温度の管理責任者は決められているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 建屋を改造し熱負荷の低減を行ったことがあるか |  |  |  | □ | □
★増井 | 廃棄物 |  | スポット空調方式など省エネのための空調方式を採用しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (18)冷熱源機器 |  |  | ○ | ○
★奥山 | エネルギー |  | 該当機種が把握できているか |  | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | ＣＯＰ（成績係数：入熱に対して得られる冷熱量の比) を把握しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 冷熱負荷に応じて冷水出口温度を管理しているか |  |  |  | □ | □
| 廃棄物 |  | 冷却水の温度管理をしているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★増井 | 廃棄物 |  | 適切な保守管理を行っているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | (19)コージェネレーション |  |  | ○ | ○
★奥山 | エネルギー |  | 該当機種とそれぞれの原動機が把握できているか |  | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| エネルギー |  | エンジンの廃熱を有効に利用しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 総合効率を把握しているか |  |  |  | □ | □
| エネルギー |  | メーカの定める定期点検を実施しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
３．水の使用、排水の管理
|  | (1)水の使用 |  |  | ○ | ○
★奥山 | 廃棄物 |  | 使用水量の管理を行っているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 | 廃棄物 |  | 節水を励行しているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 節水コマや節水シンク等を導入しているか |  |  |  | □ | □
|  | (2)排水処理 |  |  | ○ | ○
★奥山 | 廃棄物 |  | 排水処理負荷の低減策を講じているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
★奥山 | 廃棄物 |  | 排水負荷に応じた水処理設備の運転管理を行っているか |  |  | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □

## 食品廃棄物チェックリスト (管理と現場を分けたバージョン) (hidden)
食品廃棄物分野 チェックリスト
1 | [11 empty] | 対象部門 |  | 取組状況 |  |  |  | 参考事例 | 負荷削減 | 運用 |  | 定期点検 | 総括・見直し
2 | 追記 |  |  | 業態・事業所区分 | [5 empty] | 取組内容 |  | 管理・企画部門 | 現場部門 | 実施済み | 一部実施 | 未実施 | 該当なし | （手引きの版・掲載頁）
3 |  |  |  | 事務所 | 製造 | 卸売 | 小売 | 外食 | [10 empty] | 配備・設定 | 毎日 | 月・季節単位 | １ヵ月単位 | 四半期・年
管理部門
4 |  | 現状把握
5 |  |  | A | [5 empty] | 廃棄物管理 |  | A
6 |  |  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 廃棄物管理の担当部署を設置していますか | 1 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○
7 |  |  | 1 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 種類別、工程別、発生場所ごとの廃棄物発生量を計測していますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
8 |  |  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 種類別、工程別、発生場所ごとの廃棄物の発生要因を分析していますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  | ○ | ○
9 |  |  | 3 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 廃棄物量の変化や処理コスト等のデータを、各部署・現場にフィードバックしていますか | 3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
12 | ☆ |  | 2 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 廃棄物の削減に関して各部署の担当者が参加する会議等を実施していますか | 2 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○
13 | ☆ |  | 3 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 廃棄物削減の取組に関する定期的な確認（進捗、改善策検討）等が行われていますか | 3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○
15 | ☆ |  | 5 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 分別排出のルールが適切かどうか、定期的に確認していますか | 5 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
17 | ★奥山 |  | 7 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 食品リサイクル法に基づく再生利用等の目標値を知っていますか | 7 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
18 | ★奥山 |  | 8 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 食品リサイクル法に基づく業種別の発生抑制の目標値を知っていますか | 8 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
19 | ★増井 |  | 9 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 食品廃棄物の削減に関する目標や計画を立てていますか | 9 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
22 |  |  | 1 |  | ● |  | ● | ● |  | 発注に関するルールがありますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
23 |  |  | 2 |  | ● |  | ● | ● |  | 発注の適正化に向けた取組・工夫を行っていますか（過去のデータの反映等） | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○
24 |  |  | 3 |  | ● |  | ● | ● |  | 生産・販売計画の適正化に向けて、販売部門と生産部門との情報交換を行っていますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  | ○ | ○
25 |  |  | 4 |  | ● |  | ● | ● |  | 仕入先の決定に関するルールがありますか | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
26 |  |  | 5 |  | ● |  | ● | ● |  | 仕入れロットが適切かどうかを確認・検討していますか | 5 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○
27 |  |  | 6 |  | ● |  | ● | ● |  | 他用途にも利用可能な原料を使用していますか（特殊な原料の仕入れ時は注意） | 6 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
28 | ★増井 |  | 7 |  | ● |  | ● | ● |  | 産地との情報交換を行い、産地や仕入先の環境負荷削減にも配慮していますか | 7 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
29 | ★増井 |  | 8 |  | ● |  | ● | ● |  | 地産地消を心がけていますか | 8 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
31 |  |  | 1 |  | ● |  | ● | ● |  | 原材料保管庫への入出ルールがありますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  |  | ○
34 |  |  | 4 |  | ● |  | ● | ● |  | 原材料の保管ルール（ラベル貼付、保管庫内の配置等）がありますか | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
41 |  |  | 1 |  | ● |  | ● | ● |  | ロスが最少となるような生産計画を立てていますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○
43 |  |  | 3 |  | ● |  | ● | ● |  | 生産加工機械・設備の運用ルールがありますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
47 |  |  | 7 |  | ● |  | ● | ● |  | 端材の再利用について検討していますか | 7 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  |  | ○
51 |  |  | 3 |  | ● |  | ● | ● |  | 作り置きに関するルールがありますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
54 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● | ● |  | 作業ミス等によるロス発生を減らす工夫をしていますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
57 |  |  | 4 |  | ● | ● | ● | ● |  | 適切なロット番号で管理していますか | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
59 |  |  | 6 |  | ● | ● | ● | ● |  | 容器やコンテナのリユースの取組を行っていますか | 6 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □
62 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● | ● |  | 入出荷に関する商品管理ルールがありますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○
64 |  |  | 3 |  | ● | ● | ● | ● |  | 保管ルール（ラベル、保管庫内の配置等）がありますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
79 |  |  | 1 |  |  |  | ● |  |  | 閉店前の品揃えに関するルールがありますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
81 |  |  | 3 |  |  |  | ● |  |  | 調理加工品等については、販売状況に応じた補充等のルールがありますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
85 |  |  | 7 |  |  |  | ● |  |  | メニューと結びつけた陳列、家庭での調理法や保存方法等の情報提供をしていますか | 7 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
88 | ★増井 |  | 10 |  |  |  | ● |  |  | 販売時の容器や包装は適切ですか（形状、材質、販売先での保存期間、大きさ等） | 10 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○ |  | ○
90 |  |  | 1 |  |  |  |  | ● |  | 食べ残しが少なくなるような工夫を行っていますか（小盛り、宴会メニューの工夫等） | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
91 |  |  | 2 |  |  |  |  | ● |  | 安全性も考慮した上で、一部食品の持ち帰り（ドギーバッグ）ができる工夫をしていますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○
94 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● | ● |  | 表示内容の適正性を管理する部門がありますか | 1 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  |  | ○
95 | ★増井 |  | 2 |  | ● | ● | ● |  |  | 適切な輸送ロットや頻度で出荷していますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  | ○
96 |  |  | 3 |  | ● | ● | ● |  |  | 検査品の残りについて有効活用を検討していますか（フードバンク等） | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  | ○
98 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● |  |  | 輸送時における破損品の発生を削減していますか（ドライバーへの情報提供・注意喚起） | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
99 |  |  | 2 |  | ● | ● | ● |  |  | 梱包材の使用量を削減するための工夫をしていますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○
103 |  |  | 1 |  | ● |  | ● |  |  | 消費者の（家庭での）食品ロス削減に向けた検討を行っていますか | 1 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
104 |  |  | 2 |  | ● |  | ● |  |  | 容器包装の削減に配慮した商品を設計していますか | 2 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○ | ○
105 |  |  | 3 |  | ● |  |  |  |  | 頻繁なリニューアル（デザイン変更等）をし過ぎていませんか | 3 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○ | ○
106 |  |  | 4 |  | ● |  | ● | ● |  | 商品開発時に端材の削減（原材料の使い切り）を考慮していますか | 4 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  |  | ○
107 |  |  | 5 |  | ● |  | ● | ● |  | 商品開発時に、商品の形状等において輸送効率の向上を考慮していますか | 5 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  |  | ○
108 |  |  | 6 |  | ● |  | ● | ● |  | 商品のロングライフ化を検討していますか | 6 | ○ |  | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  | ○ |  | ○
109 |  |  | 7 |  | ● | ● | ● | ● |  | 商品の容器や包装について環境負荷削減に配慮した設計をしていますか | 7 | ○ |  | □ | □ | □ | □
110 | ★増井 |  | 8 |  | ● | ● | ● | ● |  | 売り方や販売先での使い方を考えて商品設計をしていますか | 8 | ○ |  | □ | □ | □ | □
113 | ★増井 |  | 4 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 肥料化・飼料化やリサイクルループの構築を検討・実施していますか | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
114 | ★増井 |  | 5 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 食品残渣や濃厚排水等のメタン発酵（バイオガス利用）検討・実施していますか | 5 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  | ○ | ○
現場部門
62 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● | ● |  | 入出荷に関する商品管理ルールがありますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○
63 |  |  | 2 |  | ● | ● | ● | ● |  | 適切な温度帯で保管されていますか（冷やす必要のないものが冷蔵庫で保存されていないか等） | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
64 |  |  | 3 |  | ● | ● | ● | ● |  | 保管ルール（ラベル、保管庫内の配置等）がありますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
65 | ★増井 |  | 4 |  | ● | ● | ● | ● |  | 保管時の荷姿は適切ですか | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
66 |  |  | 5 |  | ● | ● | ● | ● |  | 保管ルールは現場担当者に周知され、守られていますか | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
67 |  |  | 6 |  | ● | ● | ● | ● |  | 定期的に期限のチェックをしていますか | 6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○
68 |  |  | 7 |  | ● | ● | ● | ● |  | 保管庫・冷蔵庫・冷凍庫内の整理整頓を心がけていますか | 7 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
69 | ★増井 |  | 8 |  | ● | ● | ● | ● |  | 廃棄のルールは適切ですか | 8 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
71 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● |  |  | 受発注精度を高めるための工夫を行っていますか | 1 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  |  | ○
72 |  |  | 2 |  | ● | ● | ● |  |  | 発注先に対して無理な発注期限を設定していませんか | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
73 |  |  | 3 |  | ● | ● | ● |  |  | 納入期限は適切に設定されていますか（1/3⇒1/2への見直し検討等） | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
74 |  |  | 4 |  | ● | ● | ● |  |  | 展示会や見本市等で発生する食品ロスの有効利用を検討していますか | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○
75 |  |  | 5 |  | ● | ● | ● |  |  | 通常ルートで販売できない商品の有効活用を検討していますか | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
76 |  |  | 6 |  | ● | ● | ● |  |  | フードバンクとの連携・協力を検討していますか | 6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  | ○
79 |  |  | 1 |  |  |  | ● |  |  | 閉店前の品揃えに関するルールがありますか | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
80 |  |  | 2 |  |  |  | ● |  |  | 閉店前の品揃えに関するルールは現場担当者に周知され、守られていますか | 2 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
81 |  |  | 3 |  |  |  | ● |  |  | 調理加工品等については、販売状況に応じた補充等のルールがありますか | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
82 |  |  | 4 |  |  |  | ● |  |  | 調理加工品の補充等のルールは現場担当者に周知され、守られていますか | 4 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
83 |  |  | 5 |  |  |  | ● |  |  | 時間や販売動向を踏まえた売り方の工夫をしていますか | 5 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  |  | ○
84 |  |  | 6 |  |  |  | ● |  |  | 品切れや過剰在庫を防ぐための陳列方法を工夫していますか | 6 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
85 |  |  | 7 |  |  |  | ● |  |  | メニューと結びつけた陳列、家庭での調理法や保存方法等の情報提供をしていますか | 7 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
86 |  |  | 8 |  |  |  | ● |  |  | 消費期限・販売期限の迫った商品の値引き販売等をしていますか | 8 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
87 |  |  | 9 |  |  |  | ● |  |  | 時間と残量を踏まえた価格設定をしていますか | 9 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○ |  |  | ○
88 | ★増井 |  | 10 |  |  |  | ● |  |  | 販売時の容器や包装は適切ですか（形状、材質、販売先での保存期間、大きさ等） | 10 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ○ |  | ○
90 |  |  | 1 |  |  |  |  | ● |  | 食べ残しが少なくなるような工夫を行っていますか（小盛り、宴会メニューの工夫等） | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
91 |  |  | 2 |  |  |  |  | ● |  | 安全性も考慮した上で、一部食品の持ち帰り（ドギーバッグ）ができる工夫をしていますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  |  | ○
95 | ★増井 |  | 2 |  | ● | ● | ● |  |  | 適切な輸送ロットや頻度で出荷していますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  | ○
96 |  |  | 3 |  | ● | ● | ● |  |  | 検査品の残りについて有効活用を検討していますか（フードバンク等） | 3 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ |  | ○
98 |  |  | 1 |  | ● | ● | ● |  |  | 輸送時における破損品の発生を削減していますか（ドライバーへの情報提供・注意喚起） | 1 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
99 |  |  | 2 |  | ● | ● | ● |  |  | 梱包材の使用量を削減するための工夫をしていますか | 2 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○
100 | ★増井 |  | 3 |  | ● | ● | ● |  |  | 輸配送時の温度管理は適切ですか | 3 |  | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○
113 | ★増井 |  | 4 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 肥料化・飼料化やリサイクルループの構築を検討・実施していますか | 4 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ | ○
114 | ★増井 |  | 5 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 食品残渣や濃厚排水等のメタン発酵（バイオガス利用）検討・実施していますか | 5 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ |  | ○ |  |  | ○ | ○